## 入力のルール
みなさまへ
このたびは、NICEWEB申請をご利用頂き、ありがとうございます。
このエクセルは、確認検査業務に必要となる、各種申請書関係をまとめたもので、
NICEWEB申請をご利用頂いた場合に限り、取得できるエクセルデータとなります。
〈手順1〉 NICEWEBシステムで入力した情報が、自動的に反映され出力されます。
|  | 〈手順2〉 【目次・入力シート】の黄色セルに入力頂くと、各シートに自動的に反映されます。 |  |  |  |  | → すべての様式をまとめた、「一括DLその他届」でご利用可能
〈手順3〉 さらに、不足する細かな記載内容については、各シートで入力をお願いします。
もっとココを直せば更に利用し易いなど、様々なご要望をお待ちしております。
ご不明点など、いつでもお気軽に、盛岡本部までご連絡をお願いいたします。
作成の手引き
|  | ①【目次・入力シート】の、「入力シート」に必要な情報を入力します。 |  |  |  |  | → すべての様式をまとめた、「一括DLその他届」でご利用可能
|  | ②【目次・入力シート】の、「目次」で、必要な書式を探します。 |  |  |  |  | → すべての様式をまとめた、「一括DLその他届」でご利用可能
③各シートで、入力のルールに沿って、黄色・水色・ピンク色のセルに入力します。
入力のルール
黄色セルに入力
水色セルは選択ボタンから入力
ピンク色セルは✓ボタン（□を左クリックすると、☑が表示され、もう一度左クリックすると□に戻ります。）
緑色部分は【入力シート】に入力した内容が自動的に反映されます。
紫色部分は【NICE】に入力した内容が自動的に出力されます。
|  |  |  | 各シートの右上にある、このマークをクリックすると、【目次・入力シート】に戻ります |  |  | → すべての様式をまとめた、「一括DLその他届」でご利用可能
（シートタブの検索に役立ちます）
|  | #A1：X54 |  | 【第一面】 | 黄色セルの下線部をクリックすると、シート内のページ移動ができます
|  | #A55：X108 |  | 【第二面1枚目】
更新履歴
| 2025-03-17 |  |  | 公開（Ver.1）
| 2025-04-01 |  |  | 開始 軸組・枠組（Ver.2）
変更 軸組・枠組（Ver.3） 基礎フックの選択項目の変更（115～118行部分の訂正）
| 2025-07-04 |  |  | 変更 3つのシートすべて（Ver.４） AQ～AS列に、（第四面）の照合結果に対応できるように、適・不適の欄を追加
変更 （軸組・枠組） 115～118行 フックの選択項目の精査
変更 （軸組・枠組） U127 テストピース追加
事前相談、随時受付中!!
お気軽にご相談ください。
一般財団法人 岩手県建築住宅センター 確認検査室 TEL019-623-4420
確認専用アドレス kakunin@ikjc.or.jp
検査専用アドレス kensa@ikjc.or.jp
目次
入力ｼｰﾄ

## 基準法（軸組・枠組）_2504
（一財）岩手県建築住宅センター | [20 empty] | 20250401Ver.４
【 完了検査 】 チェックシート（軸組・枠組） ※棟別作成
◎このチェックシートの使い方◎ 1.）国交省の工事監理ガイドライン（別紙）に沿った内容となりますので、当該工事の実態に即して、 適宜、項目追加や削除を行い作成してください。 2.）【１】施工者の自主検査記録簿 【２】建築士法第20条第3項の規定による建築主に報告する書類 【３】完了検査申請書第四面（省エネ基準工事監理報告書含み） を兼ねることができます。 3.）建築士法第20条第3項の規定による建築主に報告する書類を兼ねる場合は、 「検査・確認結果」欄の（確認日）及び最終ページを記入し、建築主に報告してください。※第四面で提出の場合は記入不要
□ | 建築士法第20条第3項の規定による建築主に報告する書類を兼ねる
年 月 日
工事監理を終了しましたので、建築士法第20条第3項の規定により、その結果を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
建築工事名
建築物概要 |  |  | 【構造】 | [5 empty] | 【階数】地上 |  |  |  | 1 | 階、地階 | 1 | 階【延べ面積】 | [6 empty] | ㎡【高さ】 |  |  |  |  | ｍ
工事期間
建築場所
確認済証 |  |  | 【確認済証番号】 | [7 empty] | 第 | [6 empty] | 号 | 【交付年月日】
|  |  | 【計画変更確認済証番号】 | [7 empty] | 第 | [6 empty] | 号 | 【交付年月日】
[30 empty] | 施工者 | 監理者 | 検査員 | 検査・確認結果欄 の記号凡例
建築主 |  |  | 【住所】
【氏名】
工事監理者 |  |  | 【資格】 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  |  |  | ） | 登録第 |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 〇 | 〇 | 〇 | A：目視検査
※共同の場合は、別紙を作成 |  |  | 【氏名】 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | B：計測検査
|  |  | 【建築士事務所登録】 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  | （ |  |  |  | ） | 登録第 |  |  | （ |  |  |  | ） |  | 〇 |  |  | C：協力業者の行った工事に対する受入れ検査結果を報告書等によって確認
【建築士事務所名】
【所在地】
工事施工者 |  |  | 【氏名】 | [27 empty] | 〇 |  | D：施工計画等・計測記録確認報告書等による確認
|  |  | 【建設業登録】 |  |  |  |  | 建設業の許可 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | 第 | [6 empty] | 号
|  |  | 【営業所名】 | [28 empty] | 〇 | E：検査結果報告書等による検査
【所在地】
（一財）岩手県建築住宅センター | [20 empty] | 20250401Ver.４
種別 | 項 目 |  |  |  |  | 条文 |  |  | 適用外 | 確認項目（検査内容） | [5 empty] | 具体的な確認方法 | [5 empty] | 検査に用いる 図書 |  |  | 検査・確認結果
[25 empty] | 施工者記入 |  |  |  |  | 監理者記入 | [5 empty] | センター記入
全体共通事項 | ◎工事監理の状況 |  |  |  |  | 規則第4条 規則第4条の4の2 規則第19号様式 |  |  |  | ・完了検査申請書第４面「工事監理の状況欄」の記載事項を確認し、工事監理が適切に行われていることを確認 | [11 empty] | 完了検査申請書及び添付図書 | [7 empty] | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[30 empty] | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[30 empty] | A | B | D
・必要書類作成
[10 empty] | ・建築工事の実況について確認申請書・添付図書との不整合部分の有無を確認 | [11 empty] | 確認済証及び添付図書 |  |  | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[25 empty] | ・自主検査記録簿 |  |  |  |  | ・自主検査記録簿等
| ◎敷地の状況確認 |  |  |  |  | 法第19条 法第88条 令第138条 令第142条 県がけ条例 |  |  |  | ・敷地の高低差、がけ等の状況確認(確認、許可等の手続きが必要な擁壁がある場合は、これらの手続きがなされていること)のほか、衛生及び安全 | [11 empty] | ・付近見取図 ・配置図 ・がけ断面図 (工作物確認済証及び添付図書等) |  |  | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
・自主検査記録簿
| ◎建築物の外観・形状・寸法 |  |  |  |  | 令第3章第6節 令第3章第8節 |  |  |  | 柱，はり，壁，床版の位置・スパン寸法・階高の確認 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 | [5 empty] | 各階床伏図 軸組図 構造詳細図 |  |  | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[10 empty] | コールドジョイント、ジャンカ、かぶり厚不足等の施工不良がないことを確認 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 | [5 empty] | 施工方法等計画書 |  |  | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[9 empty] | ■ | Exp.Jの位置、離隔寸法の確認全 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 | [5 empty] | 各階床伏図 構造詳細図 |  |  | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
1.一般共通事項 | 1.1 材料 | [8 empty] | ・規格（認定を受けた材料を含む） ・品質、性能、関係法令適合品表示 ・ホルムアルデヒド等の発散 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・試験に係る立会い確認 ・自主検査記録・材料搬入報告書・試験成績書等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 1.2 施工 | [8 empty] | ・認定を受けた工法、番号 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・試験に係る立会い確認 ・自主検査記録・材料搬入報告書・試験成績書等等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[10 empty] | 【屋根】 【外壁】 | [14 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
２.仮設工事 | 2.1施工 |  |  | 1）敷地の状況及び縄張り | [5 empty] | ・敷地状況、境界石の位置、隣地との高低差 ・敷地内既存物と建物の位置 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）ベンチマーク | [5 empty] | ・設定状態、位置 ・高さ（設計GL との関係） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 3）遣り方 | [5 empty] | ・建物と敷地、道路境界線のはなれ ・建物の境界からの距離、柱心、壁心、外壁心からの距離 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
３.土工事・地業工事 | 3.1材料 |  |  | 1）埋戻し土及び盛土 | [5 empty] | ・種類、土質 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 3.2施工 |  |  | 1）地盤 | [5 empty] | □ | 当該敷地の地盤調査報告書あり | [10 empty] | ※報告書の提出 |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |  | □ | 否
[10 empty] | □ | 近隣敷地の地盤調査報告書の活用ありの場合、試掘土質確認済 | [10 empty] | ※土質結果の提出 |  |  | A | B | C |  |  | A | B | D
[10 empty] | 支持地盤 ・造成状態、地質と地耐力度 | [5 empty] | ・自主検査記録、地盤調査報告書等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[9 empty] | □ | 杭、地盤補強 ・径、長さ、深さ、位置 ・継手処理、杭頭処理、補強 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[10 empty] | 偏心による補強 | [5 empty] | ・偏心による補強要領書(施工図等)の作成 ※変更があった場合のみ記入 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）根切り | [5 empty] | ・根切り底（直接基礎） ・支持力（杭基礎） ・根切り底の転圧、砕石（割栗）地業 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 3）埋戻し及び盛土 | [5 empty] | ・盛土の高さ、転圧 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
４.基礎工事（直接基礎・杭基礎） | 4.1材料 |  |  | 1）鉄筋、金物 |  | 法37条 |  |  |  | □ | フックあり | [13 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |  | □ | 否
[10 empty] | □ | フックなし | [13 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[11 empty] | □ | 評定取得製品（評定番号）
[11 empty] | □ | 工場製作（ユニット鉄筋）※特殊スポット溶接に限る | [9 empty] | ※溶接部の写真要
[11 empty] | □ | 工場製作※手動のアーク溶接等（構造計算必要）
[11 empty] | □ | 結束線等（構造計算必要）
[10 empty] | ・鉄筋（JIS規格・種類・径・品質証明） ・アンカーボルト（品質・材質・寸法・径・長さ・認定マーク） ・スペーサー（材質・形状・寸法） ・溶接金網（規格・網目の形状・寸法・径） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確 認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）コンクリート |  | 法37条 |  |  |  | □ | JIS認証工場名 |  |  |  |  | 〇〇レミコン | [8 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |  | □ | 否
[10 empty] | □ | JIS認証以外工場名 | [13 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[10 empty] | □ | 配合計画書 | [10 empty] | ※共通 |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  |  |  | □ | 否
[10 empty] | □ | 4週圧縮強度試験結果 |  |  |  |  | □ | テストピース |  |  |  |  | ※JIS認証工場以外 |  |  | A | B | C |  |  | A | B | D
[10 empty] | ・セメント（JIS規格・種類） ・骨材（規格・種類・アルカリシリカ反応・塩化物量・粗骨材の最大寸法） ・水（規格） ・混和材料（規格・種類） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 4.2施工 |  |  | 1）鉄筋、金物 | [5 empty] | 配筋 ・形状、寸法、配置、レベル、継手、定着、長さ、ピッチ、補強筋、かぶり厚 ・スリーブ、逃げ配管の状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[10 empty] | アンカーボルト ・埋め込み状態、通心、首出寸法 ・位置、本数、型枠への固定 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[10 empty] | 床下換気孔又はこれに代わるもの ・位置、大きさ、数量 ・防火設備 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）コンクリート工事 | [5 empty] | 型枠組立 ・レベル ・配置寸法、基礎形状寸法 ・先行配管、スリーブ状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[10 empty] | 打込み ・コンクリートの受入れ（指定コンクリートであること） ・打込み箇所の清掃、散水 ・締固め、打継ぎ面の処理 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[10 empty] | 養生 ・初期養生、寒冷期の保温、暑中の養生 ・型枠存置期間 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[10 empty] | 仕上がり ・ひび割れ、じゃんか、空洞、コールドジョイント ・地盤の不同沈下等 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 3）床下防湿・防蟻措置 | [5 empty] | ・防湿層の敷こみ方 ・防湿措置 ・防蟻措置 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
５.木工事一般事項及び木造躯体工事 | 5.1 材料 |  |  | 軸組工法 | 1）主要構造部材（土台、根 太、壁上枠・ 下枠・たて 枠、等） |  |  |  |  | ・木材（規格・品質・材種・樹種・形状・断面寸法） ・各種ボード類（規格・品質・寸法） ・釘、金物（規格・品質・形状・寸法） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[5 empty] | 2）造作部材 |  |  |  |  | ・木材（規格・品質・材種・樹種・形状・断面寸法） ・各種ボード類（規格・品質・寸法） ・釘、金物（規格・形状・寸法） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[5 empty] | 3）防腐、防蟻 |  |  |  |  | ・薬剤（規格・品質） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 枠組壁工法 | 1）主要構造部材（土台、根 太、壁上枠・ 下枠・たて 枠、等） |  |  |  |  | ・木材（規格・品質・材種・樹種・形状・断面寸法） ・各種ボード類（規格・品質・寸法） ・釘、金物（規格・品質・寸法・形状） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[5 empty] | 2）造作部材 |  |  |  |  | ・木材（規格・品質・樹種・材種・形状・断面寸法） ・各種ボード類（規格・品質・寸法） ・釘、金物（規格・品質・形状・寸法） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録）に係る確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[25 empty] | ・自主検査記録簿 |  |  |  |  | ・自主検査記録簿
[5 empty] | 3）防腐、防蟻 |  |  |  |  | ・薬剤（規格・品質） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 5.2施工 |  |  | 軸組工法 | 1）土台 |  |  |  |  | ・基礎との取り合い（ずれ・レベル） ・火打ち土台 ・土台継手とナットのかかり方、しめつけ力 ・ホールダウン金物の位置、接合方法、接合状態 ・仕口位置、継手位置、接合方法、接合状態 ・金物（使用金物の状態・金物の認定マーク） ・防腐措置、防蟻措置（塗布回数・塗布範囲） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[5 empty] | 2）床組 |  |  |  |  | ・位置、高さ ・床束、束石、根がらみの取付け状態 ・仕口位置、継手位置、接合方法、接合状態 ・金物の状態 ・火打、構造用合板による剛な床組 ・防腐措置・防蟻措置（塗布回数・塗布範囲） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[5 empty] | 3）柱 |  |  |  |  | ・通し柱、柱の位置と垂直度 ・隅柱の補強（通し柱に代わる管柱） ・土台との接合状態（割れ・すきま・ねじれ） ・横架材との接合状態（割れ・すきま・ねじれ） ・金物の状態 ・欠込み部補強状態 ・防腐措置、防蟻措置（塗布回数・塗布範囲） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[5 empty] | 4）横架材 （梁、桁、胴 差） |  |  |  |  | ・構造耐力上支障のある欠込みのないこと ・仕口位置、継手位置、接合方法、接合状態 ・金物の状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[5 empty] | 5）筋かい 面材耐力壁、準耐力壁等 |  |  |  |  | ・端部接合方法、金物の取付け状態 ・使用箇所、本数、寸法 ・筋かいに代わる合板の設置、釘の種類、釘ピッチ ・筋かい等の欠込み部の補強確認 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[5 empty] | 6）小屋組 |  |  |  |  | ・けた行筋かい、振れ止め、火打の設置状態 ・垂木の緊結方法、状態 ・仕口位置、継手位置、接合方法、接合状態 ・金物の状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 枠組壁工法 | 1）土台及び床枠 組 |  |  |  |  | ・基礎との取合い（ずれ・レベル） ・土台継手とナットのかかり方、しめつけ力 ・位置、高さ ・床束、束石、根がらみの取付け状態 ・床根太、ころび止め ・床下張りの状態 ・仕口位置、継手位置、接合方法、接合状態 ・接合金物（使用金物の状態・金物の認定マーク） ・防腐措置、防蟻措置（塗布回数・塗布範囲） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[5 empty] | 2）壁枠組 |  |  |  |  | 耐力壁、準耐力壁等の種類別 ・耐力壁（上枠及び下枠・頭つなぎ・隅柱・枠組材の欠き込み及び穴あけ） ・耐力壁の開口部・両面開口部の補強 ・床枠組及び土台との緊結 ・外壁下張りの位置 ・筋かい、ころび止め ・外壁内通気 ・金物の状態 ・防腐措置、防蟻措置（塗布回数・塗布範囲） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
[5 empty] | 3）小屋組 |  |  |  |  | 構成、方式別 ・垂木相互の間隔、垂木つなぎ ・垂木又はトラスと頭つなぎ及び上枠との緊結 ・振れ止め ・各部分の緊結 ・小屋面の開口部 ・屋根下張り ・金物の状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
６.屋根工事 | 6.1材料 |  |  | 1）屋根 | [5 empty] | ・規格、材質、種類、寸法、厚さ ・留付け金物（材質、形状、防錆処理） ・下葺き材料（規格、種類） ・不燃材料等 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）とい | [5 empty] | ・規格、材質、材種、形状、寸法、径 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 6.2施工 |  |  | 1）屋根 | [5 empty] | ・下葺き材の重ね合わせ、立上げ寸法 ・板金による捨て谷、本谷、雨押さえの状態 ・桟木の取付け状態 ・緊結状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）とい | [5 empty] | ・勾配、位置、固定 ・接着剤 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
７.断熱工事 | 7.1材料 | [8 empty] | ・規格、材質、種類、形状、寸法 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 7.2施工 | [8 empty] | ・固定方法、すきま ・施工部位 ・結露対策 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
８.防水工事 | 8.1材料 | [8 empty] | ・規格、種類、厚さ | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 8.2施工 | [8 empty] | ・下地処理、勾配、ドレンの設置状態 ・オーバーフロー管の設置状態 ・漏水試験 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
９.造作工事 | 9.1材料 | [8 empty] | ・下地材（材質・形状・寸法） ・仕上げ材（材質・形状・寸法） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 9.2施工 | [8 empty] | ・固定方法、機能 ・取付け位置、見栄え ・高さ、幅、奥行き ・外壁内通気措置、小屋裏換気の設置状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
10 | 10.1材料 | [8 empty] | ・規格、材質、種類、形状、寸法 ・外壁板、窯業系サイディング、金属サイディング（規格・材質・種類） ・防火構造等 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
.外壁、軒裏工事 | [24 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 10.2 施工 | [8 empty] | ・固定方法、機能 ・割付け、張り分け ・取付け位置、見栄え ・透湿シート、防水シート、通気層 ・貫通部の防水処理 ・延焼範囲内の施工方法 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
11 | 11.1材料 | [7 empty] | □ | ・セメント、砂、混和材料、ラス、防水紙（規格） ・せっこうプラスター、繊維壁、しっくい、土壁（規格・材質・種類） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
.左官工事 | [8 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 11.2施工 | [8 empty] | ・下地処理 ・仕上がり精度、見栄え | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
12 | 12.1材料 |  |  | 1）タイル張り |  |  |  |  | □ | ・規格、種類、形状、裏足の長さ、色調 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
.内外装工事 | [8 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）畳敷き |  |  |  |  | □ | ・材質、種類、防虫処理 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 3）カーペット敷き |  |  |  |  | □ | ・規格、種類、色、風合い | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 4）ビニル床タイル張り ビニル床シート張り |  |  |  |  | □ | ・規格、種類、厚さ、色柄 ・接着剤（規格・種類） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 5）壁紙張り |  |  |  |  | □ | ・規格、種類 ・接着剤（規格・種類） ・不燃材料等 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 12.2施工 |  |  | 1）タイル張り |  |  |  |  | □ | ・下地処理 ・工法別の張付けモルタルの塗り厚 ・タイルの浮き | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・打診に係る確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）畳敷き |  |  |  |  | □ | ・畳ごしらえ、畳割り ・縁幅の筋目通り ・敷き込み後段違い、すきま | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 3）カーペット敷き |  |  |  |  | □ | ・下地処理、下地材の固定状態 ・接着剤の塗布状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 4）ビニル床タイル張り ビニル床シート張り |  |  |  |  | □ | ・下地面の清掃 ・はぎ目、継手、出入り口、柱付きのすきま ・不陸、目違い、たるみ | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 5）壁紙張り |  |  |  |  | □ | ・仕上がり状態（ふくれ・はがれ・継手） ・表示マーク | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 6）火気使用室等の内装制限 |  | 法第35条の２ |  |  | □ | 火気使用室等の天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上の材料の種別及び厚さ | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [5 empty] | ・内部仕上表 ・平面図 |  |  | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 7）特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況 |  | 令第39条第3項 |  |  | ■ | [15 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
13 | 13.1材料 （開口部に設ける建具 の種類及び大きさ） |  |  | 1）外部建具及び止水 | [5 empty] | ・規格、機能、性能、材質、形状 ・ガラス（規格・形状・厚さ） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
.建具まわり工事 | [24 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）内部建具 | [5 empty] | ・規格、材質、種類、形状、寸法 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 3）建具金物 | [5 empty] | ・形状、寸法、防犯性能 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 13.2施工 （開口部に設ける建具 の種類及び大きさ） |  |  | 1）外部建具及び止水 | [5 empty] | ・組立、取付け（水平・垂直・ねじれ） ・作動状態 ・止水処理 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）内部建具 | [5 empty] | ・組立、取付け（水平・垂直・割れ・はがれ） ・作動状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 3）建具金物 | [5 empty] | ・組立、取付け ・作動状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[25 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
14 | 14.1材料 | [7 empty] | □ | ・規格、種類、色 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
.塗装工事 | [8 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 14.2施工 | [7 empty] | □ | ・種類、塗り回数 ・仕上がり | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
15 | 15.1 機材 |  |  | 1）給水・給湯設備 |  |  |  |  | □ | ・規格、材質、種類、寸法、径、厚さ | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
.給排水設備工事 | [8 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）排水設備 |  |  |  |  | □ | ・規格、材質、種類、寸法、径、厚さ | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 15.2 施工 |  |  | 1）給水・給湯設備 |  |  |  |  | □ | ・管の接合、吊り及び支持 ・防食措置 ・設備機器取付け | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）排水設備 |  |  |  |  | □ | ・管の接合、吊り及び支持 ・配管勾配、ますの取付け ・設備機器取付け | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 15.3試験 | [7 empty] | □ | ・水圧 ・通水、通湯 | [5 empty] | ・試験に係る立会い確認 ・試験成績書等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
16 | 16.1機材 |  |  | 1）都市ガス設備 液化石油ガス設備 |  |  |  |  | □ | ・規格、仕様、材質、種類、構造 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
.ガス工事 | [8 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 16.2施工 | [7 empty] | □ | ・管の接合、支持金物、必要な防護措置 ・防食措置 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
17 | 17.1 機材 |  |  | 1）電力設備 |  |  |  |  | □ | ・規格、仕様、性能 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
.電気工事 | [8 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）弱電設備 |  |  |  |  | □ | [6 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 17.2施工 |  |  | 1）電力設備 |  |  |  |  | □ | ・電線類に適合した接続 ・電線及びケーブルの接続 ・屋内配管と他の設備配管との隔離 ・絶縁 ・ケーブル配線、接地、照明器具、配線器具の状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）弱電設備 |  |  |  |  | □ | ・電線類に適合した接続 ・電線と機器の接続 ・作動状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
18 | 18.1機材 |  |  | 1）衛生設備 |  |  |  |  | □ | ・規格、仕様、性能、種類 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
.衛生設備工事・雑工事 | [8 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）浄化槽 |  |  |  |  | □ | ・規格、仕様、性能、種類 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 3）便槽 |  |  |  |  | □ | ・規格、仕様、性能、種類 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 4）局所換気設備 |  |  |  |  | □ | ・規格、仕様、性能、種類 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 5）雑工事 |  |  |  |  | □ | ・規格、仕様、性能、種類 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 18.2施工 |  |  | 1）衛生設備 |  |  |  |  | □ | ・設置、取付け、作動状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 2）浄化槽 |  |  |  |  | □ | ・設置、配管の接続、作動状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 3）便槽 |  |  |  |  | □ | ・設置、取付け、作動状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 4）局所換気設備 |  |  |  |  | □ | ・設置、取付け、作動状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
|  |  |  | 5）雑工事 |  |  |  |  | □ | ・設置、取付け、作動状態 | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [8 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 3）24時間換気設備 |  |  |  |  | 法第32条 |  |  | □ | ・形状、寸法、規格、機器の性能 ・設置・施工後の検査等（動作確認等） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [5 empty] | ・内部仕上表 ・平面図 ・電気設備図 |  |  | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 4）寝室等の住宅用防災機器 |  |  |  |  | 法第32条 |  |  | □ | ・形状、寸法、規格、機器の性能 ・設置・施工後の検査等（動作確認等） | [5 empty] | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認 | [5 empty] | ・内部仕上表 ・平面図 ・電気設備図 |  |  | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
19 | 19.1屋外階段の場合 | [7 empty] | ■ | [15 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
.備考 | [8 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
| 19.2その他 | [7 empty] | ■ | [15 empty] | 確認日 |  |  |  |  | 確認日 |  |  |  | □ | 適 | □ | 否
[9 empty] | 適用外 | [15 empty] | □ | □ | □ |  |  | □ | □ | □ |  | □ | 不適
[25 empty] | A | B | C |  |  | A | B | D
・以下の項目は、完了申請書第四面としての添付(記入）は不要です。 ・建築士法第20条第3項の規定による建築主に報告する書類を兼ねる場合のみ、以下を記入し、建築主に報告してください。
工事監理者（別紙）
（追加２）
| 工事監理者 |  |  | 【資格】 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  |  |  | ） | 登録第 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| ※共同の場合は、別紙を作成 |  |  | 【氏名】
|  |  |  | 【建築士事務所登録】 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  | （ |  |  |  | ） | 登録第 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
【建築士事務所名】
【所在地】
（追加３）
| 工事監理者 |  |  | 【資格】 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 建築士 |  |  | （ |  |  |  | ） | 登録第 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| ※共同の場合は、別紙を作成 |  |  | 【氏名】
|  |  |  | 【建築士事務所登録】 |  |  |  |  | （ |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  | （ |  |  |  | ） | 登録第 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
【建築士事務所名】
【所在地】
工事期間における主要な設計変更
|  | □ | なし
|  | □ | あり
|  |  | □ | 計画変更の場合、「計画変更申請書及び図書一式」のとおり
|  |  | □ | 軽微な変更の場合、別添の「軽微な変更説明書及び軽微変更図書一式」のとおり
|  | □ | 上記以外
工事完了時における確認
※上記チェックシートに書ききれない場合は、以下に明示
|  |  | 確認年月日 |  |  |  | 確認事項 | [12 empty] | 確認結果の概要
工事施工者に与えた注意※建築士法第18条第3項に規定する注意
|  | □ | なし
|  | □ | あり
|  |  | 注意年月日 |  |  |  | 注意の概要 | [12 empty] | 工事施工者の対応と建築主に対する報告の概要
建築設備に係る意見※建築士法第20条第5項に規定する場合
|  | □ | なし
|  | □ | あり
意見を聴いた者の住所及び氏名
【住所】
【氏名】
意見を聴いた者の勤務先の住所及び名称
【住所】
【名称】
【連絡先】
|  |  | 意見を聴いた年月日 |  |  |  | 意見を聴いた事項
備考※工事監理に関して、特に報告すべき事項等を記入
|  | □ | なし
|  | □ | あり
工事に合わせ、項目は適宜追加削除してください。
赤枠で囲んだ黄色セルは、確認検査に必要となる図書名を簡潔に明示ください。
国交省の工事監理ガイドライン（別紙）の内容に、朱書きは、センターで加筆
・工事に合わせて、書式を整え準備したら、PDF形式で保存 ・Ａ～Ｄの□に、タッチペン（指でも）を長押しすると、チェックが入ります。
・同じ場所に保存して、施工者がチェック→監理者がチェックして、工事完了までお互いにひとつのＰＤＦで確認作業が可能です。
Ver.4から変更しました。
（第四面）の照合結果に対応します。
適・不適のチェックをお願いします。

## 省エネ（仕様基準）_2504
（一財）岩手県建築住宅センター | [6 empty] | 20250401Ver.４
【 完了検査 】 チェックシート（省エネ：仕様基準） ※住戸別作成
◎このチェックシートの使い方◎ 1.）国交省の（省エネ用、完了チェックシート）に沿った内容となりますので、当該工事の実態に即して、 適宜、項目追加や削除を行い作成してください。 2.）【１】施工者の自主検査記録簿 【２】建築士法第20条第3項の規定による建築主に報告する書類 【３】完了検査申請書第四面（省エネ基準工事監理報告書含み） を兼ねることができます。 3.）たすきがけ計算の場合は、（仕様基準）と（標準計算）の書式を組み合わせて、書式を整えてください。
| □ | 気候風土適応住宅に該当（外皮等の検査なし）
| □ | 長屋、共同住宅に該当 | [5 empty] | 【部屋番号】
| □ | すべての住戸は、同様の設備 |  |  | ※左記以外の場合は、住戸別に作成
（一財）岩手県建築住宅センター | [6 empty] | 20250401Ver.４
適用外 | 検査項目 |  | 報告事項 | 検査事項 |  | 検査方法 | [5 empty] | 検査・確認結果
[6 empty] | 目視可 | 写真 | 平面図等 | 納品書・品番 | 納入仕様書・性能等 | 試験成績表 | 施工者記入 |  |  | 監理者記入 |  |  |  |  | センター記入
| 外皮等 |  | 部位の断熱材の工法、仕様、設置状況 | 施工部位、構造 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  |  | 部位の層構成とその施工法 |  |  | ○ |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | 断熱材等の施工法 |  |  | ○ |  |  |  |  | A | B | C | A | B | D
|  |  |  | 断熱材等の熱性能 |  |  | ○
|  |  |  | 断熱材等の厚さ |  |  | ○
■適用外 |  |  | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造等の場合） | 断熱補強の種類(又は性能) |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 断熱補強の厚さ |  |  | ○
|  |  |  | 施工状況・範囲 |  |  | ○
|  |  | 窓の仕様、設置状況(付属部材、庇の設置状況を含む) | 窓（ガラス＋建具）の仕様（性能）等 |  | △ |  | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  |  | ドア（枠・戸）の仕様（性能）等 |  | △ | [5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | 付属部材（外付ブラインド、和障子等）設置状況 |  | ○ | [5 empty] | A | B | C | A | B | D
|  |  |  | 庇、軒等の設置状況 |  | ○
| 暖房設備 ※誘導基準の場合は、設置必須 |  | 暖房方式 | 住宅の暖房の方式、品番 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  | 暖房設備の仕様、設置状況 | 暖房設備の種類 |  | △ | [5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | 暖房機器の熱効率等 | [7 empty] | A | B | C | A | B | D
|  |  |  | 配管の断熱被覆（温水暖房用パネルラジエーター） |  |  | ○
| 冷房設備 ※誘導基準の場合は、設置必須 |  | 冷房方式 | 住宅の冷房の方式、品番 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  | 冷房設備の仕様、設置状 況 | 冷房設備の種類 |  | △ | [5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | 冷房機器の熱効率等 | [7 empty] | A | B | C | A | B | D
| 換気設備 |  | 換気設備の仕様、設置状況 | 換気方式、品番 |  | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  |  | 比消費電力（消費電力、設計風量） |  | △ | [5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | ダクト内径の確認（内径75 ㎜以上） | [7 empty] | A | B | C | A | B | D
直流電動機の有無
| 照明設備 |  | 非居室の照明設備の種類 | 非居室の照明器具の種類が全て LED 等、品番 |  | △ |  | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
[12 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
[12 empty] | A | B | C | A | B | D
| 給湯設備 |  | 給湯器の種類 | 給湯器の種類、品番 |  | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  | 給湯器の熱効率等 | 給湯器の種類に応じた熱効率等 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
[12 empty] | A | B | C | A | B | D

## 省エネ（標準計算）_2504
（一財）岩手県建築住宅センター | [7 empty] | 20250401Ver.４
【 完了検査 】 チェックシート（省エネ：標準計算） ※住戸別作成
◎このチェックシートの使い方◎ 1.）国交省の（省エネ用、完了チェックシート）に沿った内容となりますので、当該工事の実態に即して、 適宜、項目追加や削除を行い作成してください。 2.）【１】施工者の自主検査記録簿 【２】建築士法第20条第3項の規定による建築主に報告する書類 【３】完了検査申請書第四面（省エネ基準工事監理報告書含み） を兼ねることができます。 3.）たすきがけ計算の場合は、（仕様基準）と（標準計算）の書式を組み合わせて、書式を整えてください。
| □ | 気候風土適応住宅に該当（外皮等の検査なし）
| □ | 長屋、共同住宅に該当 | [6 empty] | 【部屋番号】
| □ | すべての住戸は、同様の設備 |  |  |  | ※左記以外の場合は、住戸別に作成
（一財）岩手県建築住宅センター | [7 empty] | 20250401Ver.４
適用外 | 検査項目 |  | 報告事項 | 検査事項 |  |  | 検査方法 | [5 empty] | 検査・確認結果
[7 empty] | 目視可 | 写真 | 平面図等 | 納品書・品番 | 納入仕様書・性能等 | 試験成績表 | 施工者記入 |  |  | 監理者記入 |  |  |  |  | センター記入
| 基本情報.1 |  | 他住戸の状況 | 外皮の計算法に応じた他住戸の条件を満たしていることの確認 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
[13 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  | 居室の構成 | 主たる居室、その他居室、非居室の構成 |  |  | ○ | [5 empty] | A | B | C | A | B | D
|  |  | 主たる居室、その他居室及び合計の床面積 | 主たる居室、その他居室及び合計の床面積
| 1-1）外皮等（断熱材） |  | 部位の面積、層構成、断熱工法等 | 施工部位、構造 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  |  | 基礎の寸法、地盤面の状況等 |  |  | △ | ○ |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | 部位の面積、層構成とその施工法 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | A | B | C | A | B | D
|  |  |  | 断熱材の施工法 |  |  |  | ○
|  |  |  | 部位の断熱材等の熱性能 |  |  |  | ○
|  |  |  | 部位の断熱材等の厚さ |  |  |  | ○
|  |  |  | 塗料の日射熱取得率 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 塗装面の範囲、面積等 |  |  |  | ○
|  |  | 構造熱橋部等の形状・寸法、断熱補強の仕様、範囲 | 構造熱橋部の形状・寸法 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 断熱補強の種類(又は性能) |  |  |  | ○
|  |  |  | 断熱補強の厚さ |  |  |  | ○
|  |  |  | 断熱補強の施工範囲 |  |  |  | ○
| 1-2）外皮等（開口部） |  | 窓の大きさ、仕様、設置状況(付属部材、庇の設置状況を含む) | 窓（ガラス＋建具）の仕様（性能）等 |  |  | △ |  | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  |  | ドア（枠・戸）の仕様（性能）等 |  |  | △ | [5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | 開口部（窓・ドア）の大きさ |  |  | ○ | [5 empty] | A | B | C | A | B | D
|  |  |  | 付属部材（外付ブラインド、和障子等）設置状況 |  |  | ○
|  |  |  | 庇、軒等の設置状況 |  |  | ○
| 基本情報.2 |  | 通風利用 | 通風の利用の有無とその計算過程 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  | ■適用外 |  | 室面積、換気回数、通風確保措置、通風経路 | [7 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  | 蓄熱利用 | 蓄熱の利用の有無とその利用条件等 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | A | B | C | A | B | D
|  |  | ■適用外 |  | 日射地域区分、蓄熱部位の構成、厚さ
|  |  | 床下空間外気導入利用 | 床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用とその利用条件等 |  |  | △ | ○ | ○
|  |  | ■適用外 |  | 換気方式、地盤面の上場、床下防腐・防蟻措置等
| 1）暖房設備（主たる居室、その他居室） |  | 暖房方式 | 住宅の暖房の方式、品番 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  | 暖房設備又は放熱器の種類、性能等 | 暖房設備の種類 |  |  | △ | ○ |  |  |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | 暖房機器の熱効率等 | [8 empty] | A | B | C | A | B | D
|  |  | ダクト経路、VAV 方式等（住戸全体を暖房する方式の場合） | 暖房器具の種類 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
|  |  |  | ダクトの経路 |  |  |  | ○
|  |  |  | VAV 方式であることの確認 |  |  |  | ○
全般換気機能の有無
設計風量
|  |  | 敷設率、上面放熱率等（温水暖房等の場合） | 温水床暖房パネルの敷設率 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 床の上面放熱率（床の層構成） |  |  |  | ○
|  |  |  | 配管の断熱（ルームエアコン付温水床暖房） |  |  |  | ○
| 2）冷房設備（主たる居室、その他居室） |  | 冷房方式 | 住宅の冷房の方式、品番 |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  | 冷房設備の仕様、設置状況 | 冷房設備の種類 |  |  | △ | [5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | 冷房機器の熱効率等 | [8 empty] | A | B | C | A | B | D
小能力時高効率型コンプレッサー
| 3）換気設備 |  | 換気設備の仕様、設置状況 | 換気方式、品番 |  |  | △ | ○ | ○ | ○ |  |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  |  | ダクト内径の確認（内径75 ㎜以上） |  |  | △ |  | ○ | ○ |  |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | 比消費電力（消費電力、設計風量） |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | A | B | C | A | B | D
直流電動機の有無
有効換気量率（1 種換気設備のみ）
熱交換型換気設備の温度交換効率、補正係数
| 4）給湯設備 |  | 浴室の有無 | 浴室の有無 |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  | 給湯器の種類 | 給湯器の種類、品番 |  |  | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  | 給湯器の熱効率等 | 給湯器の種類に応じた熱効率等 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | A | B | C | A | B | D
|  | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型 | 給湯機（給湯温水暖房機（暖房部：ガス ¦ 給湯部：電気ヒートポンプ・ガス））の場合 | [5 empty] | ○ | ○
機器の品番
冷媒の種類（フロン系冷媒、プロパ ン系冷媒の別）
タンクユニット容量（95L 未満、以 上の別）
|  |  | 給湯温水暖房機（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：ガス）の場合 | [5 empty] | ○ | ○
タンクユニット設置場所（屋内、屋外の別）
|  |  | 給湯温水暖房機（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：電気ヒートポンプ・ガス）の場合 | [5 empty] | ○ | ○
タンク容量およびタンクユニット型番、製造事業者ごとに定められた区分（区分１，区分２の別）
|  |  | ふろ機能の種類 | 追い焚きの有無等 |  |  | ○ |  | ○ |  | ○
|  |  | 配管方式等 | 先分岐方式とヘッダー方式の別（ヘッダー式の場合に写真添付） |  |  |  | ○ | ○ |  | ○
ヘッダー分岐後の配管径
|  |  | 給湯水栓の種類（台所、浴室シャワー、洗面） | 2バルブ水栓の使用 |  |  | ○ |  | ○ | ○
|  |  |  | 【節湯A1】水栓の手元止水機能の有無（台所） |  |  |  |  | ○ |  | ○
【節湯C1】水栓の水優先吐水機能の有無（台所）
【節湯A1】水栓の手元止水機能の有無（浴室シャワー）
【節湯B1】水栓の小流量吐水機能の有無（浴室シャワー）
【節湯C1】水栓の水優先吐水機能の有無（洗面）
|  |  | 浴槽の保温措置 | 高断熱浴槽の使用、品番 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
| 5）照明設備 |  | 主たる居室 | 設置の有無、照明器具の種類、品番 |  |  | △ |  | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  |  | 調光可能な制御の有無 |  |  | △ | [5 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  | その他の居室 | 設置の有無、照明器具の種類、品番 |  |  | △ | [5 empty] | A | B | C | A | B | D
|  |  |  | 調光可能な制御の有無 |  |  | △
|  |  | 非居室 | 設置の有無、照明器具の種類、品番 |  |  | △
|  |  |  | 人感センサーの有無 |  |  | △
■適用外 | 6）太陽光発電設備 |  | 太陽光発電の仕様、設置状況 | アレイのシステム容量、品番（設置後の写真） |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  |  | 太陽電池の種類 | [8 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | アレイ設置方法 |  |  | ○ | [5 empty] | A | B | C | A | B | D
|  |  |  | パネルの方位角 |  |  | △ | ○
|  |  |  | パネルの傾斜角 |  |  | △ | ○
|  |  | パワーコンディショナ の仕様、設置状況 | パワーコンディショナの定格負荷 効率 | [8 empty] | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
■適用外 | 7）太陽熱利用設備 |  | 太陽熱利用設備の種類 | 液体集熱式又は空気集熱式の別、品番 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  | 液体集熱式太陽熱利用設備の仕様等 | 設備の種類 | [8 empty] | A | B | C | A | B | D
給湯接続方式
|  |  |  | 温水器品番 |  |  | ○
集熱部の面積
|  |  |  | 集熱部の設置方位角 |  |  | △ | ○
|  |  |  | 集熱部の設置傾斜角 |  |  | △ | ○
貯湯量
|  |  | 液体集熱式太陽熱利用設備の仕様等 | 集熱部の面積 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○
|  |  |  | 集熱部の設置方位角 |  |  | △ | ○
|  |  |  | 集熱部の設置傾斜角 |  |  | △ | ○
空気搬送ファンの自立運転用太陽光発電装置の有無、種別
機外静圧をゼロとした時の空気搬送ファンの風量
集熱した熱の給湯への利用有無
集熱後の空気を供給する空間種別
集熱後の空気を供給する床下の面積の割合
|  |  |  | 床下空間の断熱 |  |  |  | ○
■適用外 | 8）コージェネレーション設備 |  | コージェネレーション設備の仕様、設置状況 | コージェネレーションの種類 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 確認日 |  |  | 確認日 |  |  | □ | 適 | □ | 否
|  |  |  | 逆潮流の評価 | [8 empty] | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 不適
|  |  |  | 品番 |  |  | △ | ○ |  |  |  |  | A | B | C | A | B | D