## 選択項目・評価方法
設計内容説明書【共同住宅等（木造軸組）】
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
住 棟 番 号
設計者の氏名
評価者氏名
選択項目及び評価方法 |  |  | 【共同住宅等】
性能表示事項 |  |  |  | 必須 | 選択 | 評価方法 ※2
※1
|  |  | 1-1 耐震等級（倒壊等防止） | ■ |  | 評価方法基準による | 評価方法基準による
|  |  | 1-2 耐震等級（損傷防止） |  | □ |  | 特別評価方法認定による
|  |  | 1-3 その他 | ■ |  | 評価方法基準による | 住宅型式性能認定による
1.構造の安定に関すること |  |  | 1-4 耐風等級 |  | □ |  | 型式住宅部分等製造者の認証による
|  |  | 1-5 耐積雪等級 |  | □
|  |  | 1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | ■ |  | 評価方法基準による
|  |  | 1-7 基礎の構造方法及び形式等 | ■ |  | 評価方法基準による
|  |  | 2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） |  | □ | 評価方法基準による
|  |  | 2-2 感知警報装置設置等級（他住戸等火災時） |  | □
|  |  | 2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下） |  | □
2.火災時の安全に関すること |  |  | 2-4 脱出対策（火災時） |  | □
|  |  | 2-5 耐火等級（延焼のおそれのある部分・開口部） |  | □
|  |  | 2-6 耐火等級（延焼のおそれのある部分・開口部以外） |  | □
|  |  | 2-7 耐火等級（界壁・界床） |  | □ | 評価方法基準による
3.劣化の軽減に関すること |  |  | 3-1 劣化対策等級（構造躯体） | ■ |  | 評価方法基準による
|  |  | 4-1 維持管理対策等級（専用配管） | ■ |  | 評価方法基準による
4.維持管理・更新への配慮に |  |  | 4-2 維持管理対策等級（共用配管） | ■ |  | 評価方法基準による
関すること |  |  | 4-3 更新対策（共用排水管） | ■ |  | 評価方法基準による
|  |  | 4-4 更新対策（住戸専用部） |  | □
5.温熱環境・エネルギー消費量 |  |  | 5-1 断熱等性能等級 | ■ |  | 評価方法基準による
に関すること |  |  | 5-2 一次エネルギー消費量等級 | ■ |  | 評価方法基準による
6.空気環境に関すること |  |  | 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） |  | □
|  |  | 6-2 換気対策 |  | □
7.光・視環境に関すること |  |  | 7-1 単純開口率 |  | □
|  |  | 7-2 方位別開口比 |  | □
|  |  | 8-1 重量床衝撃音対策 |  | □
8.音環境に関すること |  |  | 8-2 軽量床衝撃音対策 |  | □
|  |  | 8-3 透過損失等級（界壁） |  | □
|  |  | 8-4 透過損失等級（外壁開口部） |  | □
9.高齢者等への配慮に |  |  | 9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | □
関すること |  |  | 9-2 高齢者等配慮対策等級（共用部分） |  | □
10.防犯に関すること |  |  | 10-1 開口部の侵入防止対策 |  | □
| ※1 | 希望する選択評価事項にチェック「■」を入れてください。
| ※2 | 評価方法を選択してください。

## 自己評価一覧
□ 自己評価一覧表
□ 住棟に関する事項
建築物名称 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1 構造の安定 | [35 empty] | 4 維持管理・更新
[20 empty] | 1-1 | 耐震等級（構造躯体の倒壊防止） | [12 empty] | 1 |  |  |  | 1-7 | 基礎の構造方法及び形式等 | [16 empty] | 4-2 | 維持管理対策等級（共用配管） | [6 empty] | 3
所在地 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 1-2 | 耐震等級（構造躯体の損傷防止） | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 直接基礎 |  |  |  | 構造方法 |  |  |  | 鉄筋コンクリート造
[20 empty] | 1-3 | その他（地震に対する構造躯体の倒壊防止及び損傷防止） | [12 empty] | その他 | [9 empty] | 形 式 |  |  |  | べた基礎 | [7 empty] | 4-3 | 更新対策（共用配水管）
[20 empty] | 1-4 | 耐風等級（構造躯体の倒壊防止及び損傷防止） | [12 empty] | 選択しない | [5 empty] | 杭基礎 |  |  |  | 杭 種 | [13 empty] | 更新対策等級 | [5 empty] | 該当なし
[20 empty] | 1-5 | 耐積雪等級（構造躯体の倒壊防止及び損傷防止） | [12 empty] | 選択しない | [9 empty] | 杭 径 | [9 empty] | ｃｍ |  |  |  | 共用排水立管の位置
[20 empty] | 1-6 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | [22 empty] | 杭 長 | [9 empty] | ｍ
[22 empty] | 地盤の許容応力度 | [9 empty] | kN/㎡ | [5 empty] | 2 火災時の安全
[22 empty] | 杭状改良地盤の許容応力度 | [6 empty] | 50 |  |  | kN/㎡ | [5 empty] | 2-5 | 耐火等級〔延焼のおそれのある部分（開口部）〕 | [12 empty] | 選択しない
[22 empty] | 杭状改良地盤の許容支持力 | [9 empty] | kN/本 | [5 empty] | 2-6 | 耐火等級〔延焼のおそれのある部分（開口部以外）〕 | [12 empty] | 選択しない
[22 empty] | 杭の許容支持力 | [9 empty] | kN/本
[22 empty] | 地盤調査方法 | [6 empty] | スウェーデン式サウンディング試験 | [8 empty] | 3 劣化対策
[22 empty] | 地盤改良方法 | [6 empty] | 深層混合改良工法 | [8 empty] | 3-1 | 劣化対策等級（構造躯体等） | [12 empty] | 3
□ 住戸に関する事項
住戸 |  |  |  | 2.火災時の安全 | [9 empty] | 4.維持管理・更新 | [5 empty] | 5.温熱環境 |  |  |  |  | 6.空気環境 | [12 empty] | 7.光・視環境 | [5 empty] | 8.音環境 | [20 empty] | 9.高齢者 |  | 10.防犯
|  |  |  | 2-1 | 2-2 | 2-3避難安全対策 |  |  | 2-4脱出対策 |  |  |  | 2-7 | 4-1 | 4-4更新対策（住戸専用部） |  |  |  |  | 【地域の区分】 ： |  |  | 3 |  | 6-1ホルムアルデヒド対策 |  |  |  |  | 6-2換気対策 | [7 empty] | 7-1 | 7-2方位別開口比 |  |  |  |  | 8-1重量床衝撃音対策 | [7 empty] | 8-2軽量床衝撃音対策 | [7 empty] | 8-3 | 8-4 |  |  |  | 9-1 | 9-2 | 10-1開口部の侵入防止対策
[15 empty] | 躯体天井高 |  |  |  |  | 5-1 |  |  | 5-2 |  | 使用する建材 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  | 居室換気対策 |  | 局所換気対策 | [6 empty] | 方位別開口比 （％以上） |  |  |  |  | 重量床衝撃音 対策等級 |  |  |  | 相当スラブ厚 （㎝以上） |  |  |  | 軽量床衝撃音 対策等級 |  |  |  | 軽量床衝撃音レベル低減量（ｄB以上） |  |  |  |  | 透過損失等級 （外壁開口部） | [5 empty] | ※メゾネット等で1住戸に2以上の階がある場合は、階ごとに記入してください。
[15 empty] | ※メゾネット等で1住戸に2以上の階がある場合は、階ごとに記入してください。 |  |  |  |  | 断熱等性能等級 |  |  | 一次エネルギー消費量 | [41 empty] | 高齢者等配慮対策（専用部分） | 高齢者等配慮対策（共用部分）
|  |  |  | 感知警報（自住戸火災時） | 感知警報（他住戸等火災時） | 排煙形式 | 平面形状 | 耐火等級（隔壁の開口部） | 直通階段に通ずるバルコニー | 隣戸に通ずるバルコニー | 避難器具 | その他 | 耐火等級（界壁及び界床） | [18 empty] | 便所 |  | 浴室 |  | 台所 | [7 empty] | 上階 |  | 下階 |  | 上階 |  | 下階 |  | 上階 |  | 下階 |  | 上階 |  | 下階 | [10 empty] | 開口部の区分
Ｎｏ | 住戸タイプ | 住戸番号 | 階 | [56 empty] | 透過損失等級（界壁）
[14 empty] | 維持管理（専用配管） | 階（メゾネット） | 躯体天井高（㎜以上） | 最も低い部位 | 内法高さ（㎜以上） | 壁・柱の有無 | 等級 | UA（W／㎡・K） | ηA（－） | 等級 | 床面性当たりの設計一次エネルギー消費量 （MJ／年・㎡） | [13 empty] | 単純開口率（％以上）
[25 empty] | 製材等 | 特定建材 | その他 | 内装 | 天井裏等 | 機械換気設備 | その他 | 機械換気設備 | 換気のできる窓 | 機械換気設備 | 換気のできる窓 | 機械換気設備 | 換気のできる窓 |  | 北 | 東 | 南 | 西 | 真上 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 |  | 北 | 東 | 南 | 西 |  |  | 階（メゾネット） | 住戸階 | ａ | ｂ | ｂ（ⅰ） | ｂ（ⅱ） | ｃ | 住戸番号 | Ｎｏ
1 | [73 empty] | 0 | 1
2 | [73 empty] | 0 | 2
3 | [73 empty] | 0 | 3
4 | [73 empty] | 0 | 4
5 | [73 empty] | 0 | 5
6 | [73 empty] | 0 | 6
7 | [73 empty] | 0 | 7
8 | [73 empty] | 0 | 8
9 | [73 empty] | 0 | 9
10 | [73 empty] | 0 | 10
11 | [73 empty] | 0 | 11
12 | [73 empty] | 0 | 12
13 | [73 empty] | 0 | 13
14 | [73 empty] | 0 | 14
15 | [73 empty] | 0 | 15
16 | [73 empty] | 0 | 16
17 | [73 empty] | 0 | 17
18 | [73 empty] | 0 | 18
19 | [73 empty] | 0 | 19
20 | [73 empty] | 0 | 20
[74 empty] | 0 | 0
[74 empty] | 0 | 0
[74 empty] | 0 | 0

## 1面住棟
設計内容説明書【共同住宅等（木造軸組）】 ≪住棟用≫ | [25 empty] | （第一面）
| 性能表示 |  | 自己評価 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 結果 |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
1構造の安定に関すること | 1-1 |  | 等級 |  |  | 地震力及び 風圧力 |  | 壁量計算による（階数が2以下の木造建築物） | [14 empty] | 仕上表 | 評価員
| 耐震等級 |  |  |  | 構造躯体 |  |  | 許容応力度計算（ルート1） | [14 empty] | 伏図 | 記入欄
| （倒壊等防止） |  |  |  | 及 び |  |  |  |  | 偏心率0.3以下 | [12 empty] | 計算書 |  | □
|  | 評価対象外 |  |  | 基礎等 |  |  | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | 壁量計算書
| 1-2 |  | 等級 |  |  | 基 礎 |  | 建築基準法の規定による
| 耐震等級 | [6 empty] | 許容応力度計算
| （損傷防止） | [6 empty] | スパン表
[8 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）
[6 empty] | 横 架 材 |  | 許容応力度計算
|  | 評価対象外 | [5 empty] | スパン表
| ■ | 選択しない | [5 empty] | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）
| 1-3 |  |  | 免震 |  | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 |  |  | その他 |  |  |  |  | 大臣認定等の活用
免震層及び免震材の維持管理に関する図書の作成
| 1-4 |  | 等級 |  |  |  |  | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | [ |  |  | ｋN/㎡] | [5 empty] | 仕様書
| 耐風等級 |  |  |  | 1-6 | 地盤又は杭の許容支持力等 及び その設定方法 |  | 柱状改良地盤 | [14 empty] | 調査書
[5 empty] | 地盤 |  |  |  | 許容支持力度 |  |  |  | [ |  |  |  | ｋN/㎡]
| ■ | 選択しない | [6 empty] | 許容支持力 |  |  |  | [ |  |  |  | ｋN/本]
| 1-5 |  | 等級 |  |  |  |  | 杭の許容支持力 |  |  |  |  | [ |  |  |  | ｋN/本]
| 耐積雪等級 | [5 empty] | ・地盤調査方法等
[10 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  | 該当区域外 | [5 empty] | 地盤改良有
| ■ | 選択しない | [5 empty] | 方法 |  | （ | [9 empty] | ）
| 1-6 | [6 empty] | 直接基礎 | [14 empty] | 仕様書
| 地盤又は杭の 許容支持力等 及びその設定 方法 |  |  |  | 1-7 | 基礎の構造方法及び形式等 |  | ・基礎の構造方法 | [5 empty] | 鉄筋コンクリート造 | [8 empty] | 伏図等
|  |  | 設計内容 |  | 基礎 | [8 empty] | その他 | （ | [5 empty] | ）
|  |  | 説明欄と |  |  |  |  | ・基礎の形式 | [5 empty] | 布基礎 |  |  | べた基礎
|  |  | 同様 | [10 empty] | その他 | （ | [5 empty] | ）
| 1-7 | [6 empty] | 杭基礎
| 基礎の構造方法及び形式等 | [6 empty] | ・杭種 |  |  |  | 支持杭 |  |  |  | 摩擦杭
[8 empty] | ・杭径 |  | [ | [6 empty] | cm]
[8 empty] | ・杭長 |  | [ | [6 empty] | m]
2火災時の安全に関すること | 2-5 |  | 等級 |  |  |  | ・外壁開口部の耐火性能 | [15 empty] | 仕上表 | 評価員
| 耐火等級 |  |  |  | 開口部の | 防火設備 |  | 耐火時間 | [14 empty] | 建具表 | 記入欄
| （延焼のおそれ |  |  |  | 耐火性能 | の種類仕様等 |  |  |  |  | 60分以上 | [13 empty] | □
| のある部分・ |  |  |  | （耐火性能 が最も 低いもの） | [5 empty] | 20分以上
| 開口部） | [9 empty] | その他
|  | 該当なし |  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用
| ■ | 選択しない
| 2-6 |  | 等級 |  |  | 外壁の構造等 | ・外壁の耐火時間 | [15 empty] | 仕上表 | 評価員
| 耐火等級 |  |  |  | 外壁・軒裏 |  |  |  | 60分以上 |  |  |  | 45分以上 |  |  | 20分以上 |  |  | その他 |  |  |  | 矩計図 | 記入欄
| （延焼のおそれ |  |  |  | の構造
| のある部分・ |  |  |  | （耐火性能 が最も 低いもの） | 軒裏の構造等 | ・軒裏の耐火時間 | [17 empty] | □
| 開口部以外） | [7 empty] | 60分以上 |  |  |  | 45分以上 |  |  | 20分以上 |  |  | その他
|  | 該当なし |  |  |  | 認定書等活用 |  | 認定書等の活用
| ■ | 選択しない

## 2面住棟
設計内容説明書【共同住宅等（木造軸組）】 ≪住棟用≫ | [24 empty] | （第二面）
| 性能表示 | 自己評価 | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容
| 事項 | 結果 | 項目 | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
3劣化の軽減に関すること | 3-1 | 等級 |  |  |  | 外壁通気構造等 | [15 empty] | 仕上表 | 評価員
| 劣化対策等級 |  | 外壁の | 外壁の構造等 |  | ・柱 | [15 empty] | 矩計図 | 記入欄
| （構造躯体等） |  | 軸組等 |  |  |  |  | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [13 empty] | 伏図等 |  | □
|  |  |  | （地面からの 高 さ 1ｍ以内） |  |  |  | 製材、集成材等＋小径13.5ｃｍ
製材、集成材等＋耐久性区分D1＋小径12.0ｃｍ以上
耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
・柱以外の軸材
製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可）
耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
・面材
構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
木質系以外の面材を使用
使用していない
K3以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
土台に接する外壁下端水切り
|  |  | 土台 | 防腐・ 防蟻処理 |  | K3以上の薬剤処理（工場処理）
耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | ・浴室 |  |  |  | 防水上有効な措置 | [6 empty] | 浴室ユニット
|  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  |  |  |  | 外壁軸組等の防腐措置等
|  |  | 室の防水 |  |  |  | 方法 | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | ・脱衣室 |  |  |  | 防水上有効な措置
外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | 方法（ | 床： | [6 empty] | / 壁： |  |  |  |  | ）
[5 empty] | ・防蟻措置 |  |  |  | （ |  | 有 |  |  | 対象区域外 ）
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 |  |  | べた基礎 |  |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[7 empty] | 方法 | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ |  | 地盤面から基礎上端又は土台下端までの高さ
400ｍｍ以上
|  |  |  | 防湿措置 | ・防湿方法 |  |  |  |  | コンクリート |  |  |  |  | 防湿フィルム
|  |  | 床下防湿 | [6 empty] | その他 （ | [8 empty] | ）
|  |  | 措置等 | 換気措置 |  | 換気措置（ |  |  |  | 換気口 |  |  |  | ねこ土台 |  |  |  | その他）
[6 empty] | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 | ・小屋裏の有無 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 換気 | の措置 | ・小屋裏換気設置の有無 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  | 構造部材等 |  |  | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び
第80条の2の規定に適合
|  |  | 認定書等の活用 |  |  | 認定書等の活用

## 3面住棟
設計内容説明書【共同住宅等（木造軸組）】 ≪住棟用≫ | [14 empty] | （第三面）
| 性能表示 |  | 自己評価 | 確認 | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 結果 | 項目 | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
4維持管理・更新への配慮に関すること | 4-2 |  | 等級 | 共用配管 | コンクリート |  | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への |  |  |  |  | 仕上表 | 評価員
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管 |  | 埋め込み無し |  |  |  |  | 配置図 | 記入欄
| 対策等級 | [10 empty] | 平面図 |  | □
| （共用配管） |  |  | 地中 | 埋設管上の |  | 地中埋設管上のコンクリート打設無し |  |  |  |  | 基礎伏図
|  |  |  | 埋設管 | コンクリート打設 |  |  | 土間コンその他のみ有 | 対象区域外 |  |  | 設備図
・共用立管の掃除口
|  | 該当なし |  | 共用 | 共用排水管の |  | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階又は
|  |  |  | 排水管 | 清掃措置 |  | 15ｍ以内毎に設置
・横主管の掃除口
15ｍ以内毎に設置（清掃に支障が生じる場合を除く）
|  |  |  | 配管 | 主要接合部等 |  | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の主要接合部等の
|  |  |  | 点検口 | の点検措置 |  | 点検措置等の確保
[5 empty] | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である
排水管の
|  |  |  | 性状等 | 設置状況 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[5 empty] | 設置位置 |  | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の横主管が共用部分に
|  |  |  | 横主管の |  |  | 設けられている |  |  | ※等級3の場合
|  |  |  | 設置位置 | 到達経路 |  | 人通口その他人が到達できる経路が設けられている
※等級3の場合
[5 empty] | 設置位置 |  | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は
|  |  |  | 配管補修 |  |  | 補修可能な開口を持つPSに設置 |  |  | ※等級3の場合
|  |  |  | の措置 | 補修措置 |  | 構造躯体及び仕上げ材に影響を及ぼすことなく補修できる
※等級3の場合
| 4-3 |  | 等級 |  | コンクリート |  | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への |  |  |  |  | 仕上表 | 評価員
| 更新対策 |  |  |  | 内埋込み配管 |  | 埋め込み無し |  |  |  |  | 配置図 | 記入欄
| （共用配水管） | [10 empty] | 平面図 |  | □
|  |  |  | 共用 | 埋設管上の |  | 地中埋設管上のコンクリート打設無し |  |  |  |  | 基礎伏図
|  |  |  | 排水管 | コンクリート打設 |  |  | 土間コンその他のみ有 | 対象区域外 |  |  | 設備図
|  | 該当なし |  |  | 横主管の |  | 排水横主管が共用部に設けられている
[5 empty] | 設置位置等 |  | 人通口その他人が到達できる経路が設けられている
（仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む）
[5 empty] | 排水管の |  | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は
[5 empty] | 設置位置等 |  | 更新が行える開口を持つPSに設置
（仕上材等の軽微な除去により更新可能なものを含む）
共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート
[5 empty] | 切断工事等 |  | 貫通部のはつり工事を軽減する措置
[5 empty] | 軽減措置 |  | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間
[7 empty] | を確保 |  |  | ※等級3の場合
共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、
[5 empty] | 増設更新 |  | スリーブ等を設置
[5 empty] | 対応措置 |  | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
共用排水管の撤去、接続替えその他更新のための作業空間
[7 empty] | を確保 |  |  | ※等級3の場合
|  |  |  | 共用排水 |  |  | 共用廊下に面する共用部分
|  |  |  | 立管の | 共用排水立管 |  | 外壁面・吹抜け等の住戸外周部
|  |  |  | 位置 | の位置 |  | バルコニー
住戸専用部
その他

## 4面住戸
設計内容説明書【共同住宅等（木造軸組）】 ≪住戸用≫ | [25 empty] | （第四面）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自己評価 | 確認 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 結果 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
2火災時の安全に関すること | 2-1 |  | 等級 |  | 感知部分の |  | ・基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | 仕上表 | 評価員
| 感知警報 |  |  | 感知警報 | 設置場所等 |  |  |  | 寝室 |  |  | 居室 |  |  |  | 台所等 |  |  |  | 階段等 |  |  | 平面図 | 記入欄
| 装置設置等級 |  |  | 装置 | 警報部分の |  | ・警報を行う部分 | [15 empty] | 設備図 |  | □
| （自住戸火災時） |  |  |  | 性能等 |  |  |  | 警報音70ｄB以上 |  |  |  |  | 警報音85ｄB以上 | [5 empty] | その他同等
[9 empty] | 居室を有する各階設置 | [6 empty] | 階数が1
| ■ | 選択しない | [6 empty] | 150㎡毎設置 |  |  |  |  | 350㎡毎設置 | [5 empty] | その他同等
ネットワーク化されている
| 2-2 |  | 等級 |  | 感知警報装置 |  | 感知部分 | [15 empty] | 仕上表 | 評価員
| 感知警報 |  |  | 感知警報 | の種類等 |  | ・種類 |  |  | 共同住宅用自火報又は同等品 | [12 empty] | 平面図 | 記入欄
| 装置設置等級 |  |  | 装置 | [5 empty] | 住戸用自火報又は同等品 | [8 empty] | その他 |  |  |  | 設備図 |  | □
| （他住戸火災時） | [5 empty] | ・設置場所 |  |  | 当該階 | [5 empty] | 直下の階
[7 empty] | ・接続等 |  |  | 各戸に有効に接続 | [5 empty] | 戸外表示器有 |  |  |  |  | その他
警報部分
|  | 該当なし |  |  |  |  | ・種類 |  |  | 非常警報設備又は同等品 | [8 empty] | その他
| ■ | 選択しない |  |  |  |  | ・設置場所 |  |  | 当該階 |  |  |  |  | 直下の階 |  |  |  | その他
[7 empty] | ・接続等 |  |  | 各々が有効に接続
| 2-3 |  |  | 排煙形式 | 排煙形式 |  |  | 開放廊下 |  |  |  | 自然排煙 |  |  |  |  | 機械排煙（一般） | [5 empty] | 仕上表 | 評価員
| 避難安全対策 |  | 設計内容 |  |  |  |  | 機械排煙（加圧式） | [5 empty] | その他 | [8 empty] | 平面図 | 記入欄
| （他住戸等火災 |  | 説明欄と | 平面形状 | 平面形状 |  |  | 通常の歩行経路による2以上の方向への非難が可能 | [16 empty] | □
| 時・共用廊下） |  | 同様 |  |  |  |  | 直通階段との間に他住戸がない
その他
|  | 該当なし | 等級 | 耐火等級 | 防火設備の |  | ・避難経路の隔壁の開口部の耐火性能
| ■ | 選択しない |  | （開口部） | 耐火性能 |  |  |  | 60分以上 |  |  |  |  | 20分以上
[9 empty] | その他 |  |  | ※平面形状が｛その他」の場合のみ表示
| 2-4 |  |  |  | 避難器具 |  |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [14 empty] | 仕上表 | 評価員
| 脱出対策 |  | 設計内容 | 脱出対策 | の種類 |  |  | 隣戸に通ずるバルコニー | [14 empty] | 平面図 | 記入欄
| （火災時） |  | 説明欄と | （3階以上） |  |  |  | 避難器具 | [16 empty] | □
|  |  | 同様 | [5 empty] | 滑り棒 |  |  | 滑り台 |  |  |  | 緩降機 |  |  |  | 避難用タラップ
|  | 該当なし | [6 empty] | 避難ロープ |  |  | 避難はしご |  |  |  | 避難橋 |  |  |  | 救助袋
| ■ | 選択しない | [5 empty] | その他 |  | （ | [10 empty] | ）
| 2-7 |  | 等級 | 界壁及び | 界壁の構造等 |  | ・界壁の耐火時間 |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  |  | 45分以上 |  |  |  |  | 仕上表
| 耐火等級 |  |  | 界床の構 |  | 該当なし | [6 empty] | 20分以上 |  |  |  |  | その他 |  |  | ） |  | 平面図
| （界壁及び |  |  | 造 | [18 empty] | 矩計図
|  | 界床） |  | （耐火性能 が最も 低いもの） | 界床の構造等 |  | ・界床の耐火時間 |  |  |  | （ |  | 60分以上 |  |  |  |  | 45分以上
|  | 該当なし |  |  |  | 該当なし | [6 empty] | 20分以上 |  |  |  |  | その他 |  |  | ）
| ■ | 選択しない

## 5面住戸
設計内容説明書【共同住宅等（木造軸組）】 ≪住戸用≫ | [22 empty] | （第五面）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自己評価 | 確認 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 結果 | 項目 | 項目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
4維持管理・更新への配慮に関すること | 4-1 |  | 等級 | 専用配管 | コンクリート |  | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [12 empty] | 仕上表 | 評価員
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管 |  | 埋め込み無し | [12 empty] | 配置図 | 記入欄
| 対策等級 | [18 empty] | 平面図 |  | □
| （専用配管） |  |  | 地中 | 埋設管上の |  | 地中埋設管上のコンクリート打設無し | [12 empty] | 基礎伏図
|  |  |  | 埋設管 | コンクリート打設 |  |  | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | 対象区域外 |  |  |  |  | 設備図
|  |  |  | 排水管の | 内面の仕様 |  | 排水管内面が平滑である
性状等
[5 empty] | 設置状況 |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  |  | 専用 | 排水管の |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置等の確保
|  |  |  | 排水管 | 清掃措置 | [11 empty] | ※等級3の場合
|  |  |  | 配管 | 主要接合部等 |  | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 | の点検措置 | [11 empty] | ※等級3の場合
| 4-4 |  |  |  | 躯体天井高 | [ | 1 | ] | ・躯体天井高 |  |  |  | （ |  |  | ｍｍ以上） |  |  |  | 平面図 | 評価員
| 更新対策 | [5 empty] | 階 |  |  |  | 異なる躯体天井高が存在する | [8 empty] | 矩計図 | 記入欄
| （住戸専用部） |  | 設計内容 | 構造躯体 | [6 empty] | 最も低い部分の高さ（ | [6 empty] | ｍｍ以上） |  |  |  | □
|  |  | 説明欄と | [7 empty] | 最も低い部分
|  |  | 同様 | [8 empty] | はり |  | 傾斜屋根 |  |  |  | その他
|  | 該当なし |  |  |  | [ |  | ] | ・躯体天井高 |  |  |  | （ |  |  | ｍｍ以上）
| ■ | 選択しない |  |  |  |  | 階 |  |  |  | 異なる躯体天井高が存在する
[11 empty] | 最も低い部分の高さ（ | [6 empty] | ｍｍ以上）
最も低い部分
[12 empty] | はり |  | 傾斜屋根 |  |  |  | その他
[5 empty] | 住宅専用部の | ・住戸専用部の構造躯体で間取変更の障害となりうるもの
[5 empty] | 構造躯体の |  |  | 有り |  | （ |  | 壁 |  | 柱 | ）
[5 empty] | 壁又は柱 |  |  | 無し

## 6面住戸
設計内容説明書【共同住宅等（木造軸組）】 ≪住戸用≫ | [26 empty] | （第六面）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自己評価 | 確認 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 結果 | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
5温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1 |  | 等級 | 適用する基準 |  |  | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [16 empty] | 仕上表 | 評価員
| 断熱等性能 | [5 empty] | 誘導仕様基準 | [16 empty] | 平面図 | 記入欄
| 等級 | [5 empty] | 住宅仕様基準 | [16 empty] | 立面図 |  | □
| （ | ）地域 |  | 非住宅・住宅計算法 | 外皮平均 |  | 外皮平均熱貫流率（ＵA値）の基準に適合 | [16 empty] | 矩計図
[5 empty] | 熱貫流率 |  |  | ＵAの値を評価書に表示する | [15 empty] | 建具表
[8 empty] | [ |  |  |  |  | W/㎡K] |  |  | ※等級5の場合のみ | [7 empty] | 計算書
[5 empty] | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC）の基準に適合
[5 empty] | 日射熱取得率 |  | □ | ηACの値を評価書に表示する
[8 empty] | [ | ― |  |  |  | ]
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 躯体の |  | 熱貫流率の基準に適合
[5 empty] | 断熱性能等 |  | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合
|  |  |  | 又は | 開口部の断熱 |  | 開口部の熱貫流率の基準に適合
|  |  |  | 住宅仕様基準 | 及び日射 |  | 開口部の日射遮蔽性能（日射熱取得率等）の基準に適合
緩和措置有り
[8 empty] | 窓の断熱（2％緩和） | [7 empty] | 窓の日射（4％緩和）
[5 empty] | 繊維系断熱材 | ・繊維系断熱材の使用 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
[5 empty] | 防湿層 | ・防湿層の設置 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  |  | 結露防止対策 | の設置 |  | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 通気層 | ・通気層の設置 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
[5 empty] | の設置 | ・防風層の設置 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
[7 empty] | 除外規定適用 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等の活用 |  |  | 認定書等の活用
| 5-2 |  | 等級 |  | 適用する基準 |  | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [16 empty] | 仕上表 | 評価員
| 一次ネルギー | [5 empty] | ・設計一次エネルギー消費量 | [7 empty] | [ |  |  |  | GJ/戸・年] |  |  |  |  | 平面図 | 記入欄
| 消費量等級 | [5 empty] | ・基準一次エネルギー消費量 | [7 empty] | [ |  |  |  | GJ/戸・年] |  |  |  |  | 立面図 |  | □
| （ | ）地域 |  |  |  |  | 誘導仕様基準 | [16 empty] | 矩計図
|  |  |  | 一次エネルギー消費量に係る基本事項等 |  |  | 住宅仕様基準 | [16 empty] | 設備図
[5 empty] | 面積等 | ・主たる居室の面積 | [6 empty] | [ |  |  |  | ㎡] | [6 empty] | 計算書
[6 empty] | ・その他の居室の面積 | [6 empty] | [ |  |  |  | ㎡]
[6 empty] | ・床面積の合計 | [6 empty] | [ |  |  |  | ㎡]
[5 empty] | 外皮等面積 | ・外皮総面積 | [6 empty] | [ |  |  |  | ㎡]
[5 empty] | 外皮平均 | ・外皮平均熱貫流率（ＵA値）
[5 empty] | 熱貫流率 | [7 empty] | [ |  |  |  | W/㎡K]
[5 empty] | 日射熱取得率 | ・冷房期の平均日射熱取得率（ηAC） | [9 empty] | [ |  |  |  | ]
[6 empty] | ・暖房期の平均日射熱取得率（ηAH） | [9 empty] | [ |  |  |  | ]
[5 empty] | 自然風利用 | ・通風利用室 | [5 empty] | 主たる居室 |  |  |  |  | その他の居室
[5 empty] | 蓄熱利用 |  | 蓄熱の利用
|  |  |  | エネルギー利用効率化設備 |  |  | エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の
|  |  |  | による設計一次エネルギー |  |  | 削減率を評価書に記載する
|  |  |  | 消費量の削減率 |  |  | 売電分を含む |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | ％] | ※等級6の場合のみ
[7 empty] | 売電分を含まない |  |  |  |  | [ |  |  |  |  | ％]
|  |  |  | 床面積当たりの |  |  | 床面積当たりの一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 |  |  |  | [ |  |  |  |  | MJ/㎡・年] |  |  |  | ※等級6の場合のみ
|  |  |  | 暖房方式 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 冷房方式 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備方式 |  |  | （ | [13 empty] | ）
[6 empty] | ・給湯熱源機 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | ・配管方式 | [5 empty] | 先分岐方式 | [5 empty] | ヘッダー方式
|  |  |  | 給湯設備 |  | ・水栓 | [5 empty] | 節湯水栓等を使用
[6 empty] | ・浴槽 | [5 empty] | 高断熱浴槽を使用
[6 empty] | ・太陽熱給湯 | [5 empty] | 太陽熱給湯を使用
[6 empty] | ・主たる居室 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 |  | ・その他の居室 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[6 empty] | ・非居室 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 太陽光発電設備 |  | ・太陽光発電設備の使用 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  |  | コージェネレーション設備 |  | ・コージェネレーション設備の使用 | [10 empty] | 有 |  |  | 無
|  |  |  | 誘導仕様基準 |  |  | 暖房設備仕様 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 対象住宅の 仕様等 |  | 冷房設備仕様 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 又は |  |  | 換気設備仕様 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 住宅仕様基準 |  |  | 給湯設備仕様 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | 照明設備仕様 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）

## 7面住戸
設計内容説明書【共同住宅等（木造軸組）】 ≪住戸用≫ | [24 empty] | （第七面）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自己評価 | 確認 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 結果 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
6空気環境に関すること | 6-1 |  |  |  | 使用建材 |  |  | 製材等（ |  |  | 製材 |  |  | 丸太 |  | 単層フローリング） | [5 empty] | 仕上表 | 評価員
| ホルムアルデ |  |  | 居室の |  |  |  | 特定建材 |  |  |  |  | その他の建材 | [8 empty] | 建材表 | 記入欄
| ヒド対策 |  |  | 内装の | ホルムアルデ |  | ・特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散量が大きい建材の等級 | [16 empty] | □
| （内装及び |  | 設計内容 | 仕上げ材 | ヒド発散等級 |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆ |  |  |  | F☆☆
| 天井裏等） |  | 説明欄と |  |  | 該当なし |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
|  |  | 同様 |  | 措置方法 |  |  | 使用建材による | [5 empty] | 換気又は気密措置による
|  |  |  | 天井裏等 | 使用建材 |  |  | 製材等（ |  |  | 製材 |  |  | 丸太 |  | 単層フローリング）
|  |  |  | の下地材 |  |  |  | 特定建材 |  |  |  |  | その他の建材
[5 empty] | ホルムアルデ |  | ・特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散量が大きい建材の等級
[5 empty] | ヒド発散等級 |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  |  | F☆☆☆
| ■ | 選択しない |  |  |  | 該当なし |  | （等級3） |  |  |  |  | （等級2）
| 6-2 |  |  | 居室の | 種類 |  |  | 機械換気設備 | [13 empty] | 平面図 | 評価員
| 換気対策 |  |  | 換気対策 |  |  |  | その他 |  | （ | [8 empty] | ） |  |  | 設備図 | 記入欄
|  |  | 設計内容 |  | 便所 |  | ・機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ） | [5 empty] | □
|  |  | 説明欄と |  |  | 該当なし | ・換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
|  |  | 同様 | 局所の | 浴室 |  | ・機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
|  |  |  | 換気対策 |  | 該当なし | ・換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[5 empty] | 台所 |  | ・機械換気設備の有無 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
| ■ | 選択しない |  |  |  | 該当なし | ・換気のできる窓の有無 | [5 empty] | （ |  | 有 |  | 無 | ）
7光・視環境に関すること | 7-1 |  |  | 居室の床面積に対する |  |  | ・単純開口率 | [14 empty] | 平面図 | 評価員
| 単純開口率 |  |  | 開口部の割合 |  |  |  |  | （ |  |  | ％ | 以上 |  | ） | [6 empty] | 建具表 | 記入欄
|  |  | 設計内容 | [18 empty] | 計算書 |  | □
説明欄と
| ■ | 選択しない | 同様
| 7-2 |  |  | 方位別開口部の |  |  | 北面（ |  |  | ％ |  |  | ） |  | 東面（ |  |  | ％ |  | ） |  | 平面図 | 評価員
| 方位別開口比 |  |  | 面積合計の比 |  |  | 南面（ |  |  | ％ |  |  | ） |  | 西面（ |  |  | ％ |  | ） |  | 建具表 | 記入欄
[7 empty] | 真上（ |  |  | ％ |  |  | ） | [8 empty] | 計算書 |  | □
| ■ | 選択しない

## 8面住戸
設計内容説明書【共同住宅等（木造軸組）】 ≪住戸用≫ | [27 empty] | （第八面）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自己評価 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 結果 | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
9高齢者等への配慮に関すること | 9-1 |  | 等級 | 部屋の |  | 特定寝室 | ・特定寝室 | [17 empty] | 仕上表 | 評価員
| 高齢者等配慮 |  |  | 配置等 |  | の位置 |  | （ |  |  | 階、 |  | 室名： | [8 empty] | ） |  |  | 平面図 | 記入欄
| 対策等級 | [6 empty] | ホームエレベーターを設置する | [16 empty] | 立面図 |  | □
| （専用部分） | [6 empty] | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
[6 empty] | 日常生活 |  | 日常生活空間内の床が段差のない構造
|  |  |  | 段差 |  | 空間内 | ・適用除外の段差
[9 empty] | 玄関出入口 |  |  |  |  | 玄関上り框 |  |  |  |  | 浴室出入口
[9 empty] | その他の段差 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| ■ | 選択しない |  |  |  | 日常生活空間外 |  | 日常生活空間外の床が段差のない構造
[6 empty] | 勾配等 |  | 階段の勾配等の基準に適合
|  |  |  | 階段 |  | 蹴込み |  | 蹴込みが30ｍｍ以下
[7 empty] | ・蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[5 empty] | 階段無 | 階段形式 | ・回り階段の設置 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[7 empty] | ・最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[7 empty] | ・最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[6 empty] | すべり防止 | ・すべり止め |  |  |  |  | （ |  | 有（踏面と同一面） | [6 empty] | 無 | ）
[6 empty] | 段鼻 | ・段鼻の出 | [8 empty] | （ |  | 有 |  |  | 無 | ）
[6 empty] | ホームエレベーター |  | ホームエレベーターを設置する
[6 empty] | 階段の幅員 |  | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 動作補助 |  | 階段 |  |  |  | 便所 |  |  |  | 浴室
|  |  |  | 手すり |  | 手すりの設置 |  | 玄関 （ |  |  | 設置準備） |  |  |  |  | 脱衣室 （ |  |  |  | 設置準備）
[8 empty] | バルコニー |  |  |  | （ |  | 手すり設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
[6 empty] | 転落防止 |  | 2階以上の窓 |  |  |  | （ |  | 手すり設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
[6 empty] | 手すりの設置 |  | 廊下・階段
[8 empty] | （ |  | 開放なし |  |  |  | 手すり設置 |  |  |  |  | 転落のおそれなし）
|  |  |  | 通路等の |  | 通路幅員 |  | 通路有効幅員の基準に適合
|  |  |  | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合
|  |  |  | （日常生活 |  |  |  | その他の出入口の幅員の基準に適合
|  |  |  | 空間内） |  |  |  | （ |  | 軽微な改造 |  |  |  |  | 工事を伴わない撤去（等級4･5） ）
[6 empty] | 浴室の寸法 |  | 短辺内法寸法、内法面積の基準に適合
|  |  |  | 寝室、便所 |  | 便所の寸法等 |  | 長辺内法寸法の基準に適合 | [8 empty] | 便器と壁の距離の基準に適合
|  |  |  | 及び浴室 |  |  |  | （ |  | ドアの解放又は軽微な改造により確保
|  |  |  | （日常生活 | [5 empty] | 工事を伴わない撤去等により確保（等級5） ）
|  |  |  | 空間内） |  |  |  | 腰掛式便器を設置
[6 empty] | 特定寝室面積 |  | 特定寝室の内法面積の確保

## 9面住戸
設計内容説明書【共同住宅等（木造軸組）】 ≪住戸用≫ | [23 empty] | （第九面）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自己評価 | 確認 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 結果 | 項目 | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
9高齢者等への配慮に関すること | 9-2 |  | 等級 | 共用廊下 | 床の段差 |  | 経路上の段差なし | [13 empty] | 仕上表 | 評価員
| 高齢者等配慮 | [5 empty] | 経路上の高低差なし | [13 empty] | 平面図 | 記入欄
| 対策等級 | [6 empty] | 高低差がある（勾配又は段差の基準に適合） | [12 empty] | 立面図 |  | □
| （共用部分） |  |  | 該当なし | 手すりの設置 |  | 両側手すり |  |  |  |  | 方側手すり | [5 empty] | 無 |  |  | 矩計図
[7 empty] | 踏面先端からの高さ |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ｍｍ）
[5 empty] | 外部開放廊下 | ・腰壁等の高さ （ | [7 empty] | ｍｍ）
[5 empty] | の転落防止用 | ・手すり高さ （ |  |  |  | 腰壁等より |  |  |  | 床面より |  |  |  |  | ｍｍ）
|  | 該当なし |  |  | 手すり | ・手すり子の内法寸法 （ | [9 empty] | ｍｍ）
| ■ | 選択しない |  |  | 幅 員 | ・有効幅員
[7 empty] | （ |  |  |  | ｍｍ）
|  |  |  | 共用階段 | 勾配等 | ・けあげ （ |  |  |  |  | ｍｍ） |  |  | ・踏面 |  | （ |  |  | ｍｍ）
[6 empty] | ・勾配 |  | （ |  |  | / |  |  |  | ）
[5 empty] | 蹴込み | ・蹴込み寸法 |  |  | （ |  |  |  | ｍｍ）
|  |  |  | 該当なし |  | ・蹴込み板の有無 | [5 empty] | 無 |  |  | 有
[5 empty] | 形式等 | ・階段の形式
[8 empty] | 踊り場付折れ階段 | [5 empty] | 直階段 |  |  |  | その他
[6 empty] | ・最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | 無 |  |  | 有
[6 empty] | ・最下段の通路等への突出 | [8 empty] | 無 |  |  | 有
[5 empty] | 滑り防止 | ・滑り止め |  |  |  | 無 |  |  | 有（踏面と同一面）
[6 empty] | ・段鼻の出 | 階段 |  |  | 無 |  |  | 有
[5 empty] | 手すりの設置 |  | 両側手すり |  |  |  |  | 方側手すり | [5 empty] | 無
[7 empty] | 踏面先端からの高さ |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ｍｍ）
[5 empty] | 外部開放廊下 | ・腰壁等の高さ （ | [7 empty] | ｍｍ）
[5 empty] | の転落防止用 | ・手すり高さ （ |  |  |  | 腰壁等より |  |  |  | 床面より |  |  |  |  | ｍｍ）
[5 empty] | 手すり | ・手すり子の内法寸法 （ | [9 empty] | ｍｍ）
[5 empty] | 幅 員 | ・有効幅員
[7 empty] | （ |  |  |  | ｍｍ）
|  |  |  | エレベーター | 設置等 | ・住戸位置 |  |  |  | 建物出入口の存する階 | [7 empty] | 左記以外
[6 empty] | ・エレベーター設置 | [5 empty] | 有 |  |  | 無
[5 empty] | 寸法等 | ・出入口の有効幅員 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ｍｍ）
|  |  |  | 該当なし |  | ・かごの奥行寸法 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ｍｍ）
[5 empty] | ホールの広さ | ・エレベーターホールの寸法
[7 empty] | （ |  |  | ｍｍ × | [5 empty] | ｍｍ）

## 10面1住戸
設計内容説明書【共同住宅等（木造軸組）】 ≪住戸用≫ | [15 empty] | （第十面）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自己評価 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [7 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 結果 | 項目 |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書 |  | 確認欄
8音環境に関すること | 8-1 |  | 最高 | 上階界床 |  | 床構造等 | ・スラブの種類・厚さ | [5 empty] | 仕様書 | 評価員
| 重量床衝撃音 |  |  |  | なし | （最高） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当スラブ厚、11cm） |  |  |  | 仕上表 | 記入欄
| 対策 | [7 empty] | その他の床構造 | （ | ） |  | 平面図 |  | □
|  | 対策等級 |  |  |  | 床仕上げ構造 | ・床仕上げ材 | [5 empty] | 矩計図 |  |  |  | FALSE | 5 | 27cm
| □ | 相当スラブ厚 |  |  |  | （最高） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合 |  |  |  | 詳細図 |  |  |  |  | 4 | 20cm
[9 empty] | その他の床仕上げ材 | （ | ） | [6 empty] | 3 | 15cm
|  |  | 最低 |  |  | 床構造等 | ・スラブの種類・厚さ | [10 empty] | 2 | 11cm
[6 empty] | （最低） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当スラブ厚、11cm） | [8 empty] | 1 | その他
[9 empty] | その他の床構造 | （ | ）
|  | 該当なし |  |  |  | 床仕上げ構造 | ・床仕上げ材 | [9 empty] | FALSE
[6 empty] | （最低） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
| ■ | 選択しない | [6 empty] | その他の床仕上げ材 | （ | ） | [5 empty] | TRUE
|  |  |  | 認定書等の活用 |  |  |  | 認定書等の活用
|  |  | 最高 | 下階界床 |  | 床構造等 | ・スラブの種類・厚さ | [6 empty] | 評価員
[5 empty] | なし | （最高） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当スラブ厚、11cm） |  |  |  |  | 記入欄
[9 empty] | その他の床構造 | （ | ） |  |  |  | □
[6 empty] | 床仕上げ構造 | ・床仕上げ材
[6 empty] | （最高） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
[9 empty] | その他の床仕上げ材 | （ | ）
|  |  | 最低 |  |  | 床構造等 | ・スラブの種類・厚さ
[6 empty] | （最低） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当スラブ厚、11cm）
[9 empty] | その他の床構造 | （ | ）
[6 empty] | 床仕上げ構造 | ・床仕上げ材
[6 empty] | （最低） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
[9 empty] | その他の床仕上げ材 | （ | ）
|  |  |  | 認定書等の活用 |  |  |  | 認定書等の活用
| 8-2 |  | 最高 | 上階界床 |  | 床構造等 | ・スラブの種類・厚さ | [5 empty] | 仕様書 | 評価員
| 軽量床衝撃音 |  |  |  | なし | （最高） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当スラブ厚、11cm） |  |  |  | 仕上表 | 記入欄
| 対策 | [7 empty] | その他の床構造 | （ | ） |  | 平面図 |  | □
|  | 対策等級 |  |  |  | 床仕上げ構造 | ・床仕上げ材 | [5 empty] | 矩計図 |  |  |  | FALSE | 5 | 30ｄB
| □ | 低減量 |  |  |  | （最高） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合 |  |  |  | 詳細図 |  |  |  |  | 4 | 25ｄB
[9 empty] | その他の床仕上げ材 | （ | ） | [6 empty] | 3 | 20dB
|  |  | 最低 |  |  | 床構造等 | ・スラブの種類・厚さ | [10 empty] | 2 | 15dB
[6 empty] | （最低） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当スラブ厚、11cm） | [8 empty] | 1 | その他
[9 empty] | その他の床構造 | （ | ）
|  | 該当なし |  |  |  | 床仕上げ構造 | ・床仕上げ材 | [9 empty] | FALSE
[6 empty] | （最低） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
| ■ | 選択しない | [6 empty] | その他の床仕上げ材 | （ | ） | [5 empty] | TRUE
|  |  |  | 認定書等の活用 |  |  |  | 認定書等の活用
|  |  | 最高 | 下階界床 |  | 床構造等 | ・スラブの種類・厚さ | [6 empty] | 評価員
[5 empty] | なし | （最高） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当スラブ厚、11cm） |  |  |  |  | 記入欄
[9 empty] | その他の床構造 | （ | ） |  |  |  | □
[6 empty] | 床仕上げ構造 | ・床仕上げ材
[6 empty] | （最高） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
[9 empty] | その他の床仕上げ材 | （ | ）
[6 empty] | 床構造等 | ・スラブの種類・厚さ
|  |  | 最低 |  |  | （最低） |  |  | 評価基準の木造の床構造仕様（相当スラブ厚、11cm）
[9 empty] | その他の床構造 | （ | ）
[6 empty] | 床仕上げ構造 | ・床仕上げ材
[6 empty] | （最低） |  |  | 評価基準の床仕上げ材の基準に適合
[9 empty] | その他の床仕上げ材 | （ | ）
|  |  |  | 認定書等の活用 |  |  |  | 認定書等の活用

## 10面2住戸
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組）】 | [19 empty] | （第十面）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自己評価 | 確認 | 設計内容説明欄 | [12 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 結果 | 項目 | 項目 | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
8音環境に関すること | 8-3 |  | 等級 | 界壁の | 界壁の構造 |  | 木造下地＋石こうボード12.5mm両面二重張り | [9 empty] | 仕上表
| 透過損失等級 |  |  | 遮音性能 | ・ 仕 様 | [5 empty] | ＋グラスウール25mm以上 | [5 empty] | 平面図
| （界壁） |  |  |  | （最も性能の |  | 木造下地＋石こうボード12.5mm両面二重張り | [9 empty] | 矩計図
[5 empty] | 低いもの） | [5 empty] | ＋ロックウール25mm以上 | [5 empty] | 建具表
[7 empty] | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  | 該当なし |  |  | 付帯条件 |  | 建築基準法第30条の規定に適合
| ■ | 選択しない |  | 認定書等の活用 |  |  | 認定書等の活用
| 8-4 | [5 empty] | JISの遮音等級表示品 | [9 empty] | 仕上表 | 評価員
| 透過損失等級 |  | 北面等級 | 開口部の | 北の方位の |  |  | T-4 |  | T-3 |  | T-2 | T-1 |  |  |  | 建具表 | 記入欄
| （外壁開口部） |  |  | 遮音性能 | サッシ・ドアセット |  | その他試験を行うもの （透過損失の平均値 | [7 empty] | ｄB ） |  |  |  | □
[8 empty] | 試験実施機関 |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | （各方位、 遮音性能 が最低の ものを記 入する） |  |  | JISの遮音等級表示品
|  |  | 東面等級 |  | 東の方位の |  |  | T-4 |  | T-3 |  | T-2 | T-1
[5 empty] | サッシ・ドアセット |  | その他試験を行うもの （透過損失の平均値 | [7 empty] | ｄB ）
[8 empty] | 試験実施機関 |  |  | （ |  |  |  | ）
JISの遮音等級表示品
|  |  | 南面等級 |  | 南の方位の |  |  | T-4 |  | T-3 |  | T-2 | T-1
|  | 該当なし（北） |  |  | サッシ・ドアセット |  | その他試験を行うもの （透過損失の平均値 | [7 empty] | ｄB ）
|  | 該当なし（東） | [5 empty] | 試験実施機関 |  |  | （ |  |  |  | ）
|  | 該当なし（南） |  |  |  |  | JISの遮音等級表示品
|  | 該当なし（西） | 西面等級 |  | 西の方位の |  |  | T-4 |  | T-3 |  | T-2 | T-1
[5 empty] | サッシ・ドアセット |  | その他試験を行うもの （透過損失の平均値 | [7 empty] | ｄB ）
| ■ | 選択しない | [5 empty] | 試験実施機関 |  |  | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 認定書等の活用 |  |  | 認定書等の活用

## 11面住戸
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組）】 | [21 empty] | （第十一面）
住戸タイプ名
住戸番号
| 性能表示 |  | 自己評価 |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容
| 事項 |  | 結果 |  | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書 |  |  | 確認欄
10 | 10-1 |  |  |  | 建物出入口 |  |  | 区分及び措置 |  | ・区分a |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  | 雨戸等による対策） |  |  |  | 平面図 |  | 評価員
防犯に関すること | 開口部の |  | 設計内容 |  | の存する階 | [6 empty] | その他 | 該当する開口部なし |  |  |  |  | 立面図 |  | 記入欄
| 侵入防止対策 |  | 説明欄と |  | の住戸 |  |  |  |  | ・区分b |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  | 雨戸等による対策） |  |  |  | 建具表 |  |  | □
|  |  | 同様 |  |  | 1 | 階 |  |  |  |  | その他 | 該当する開口部なし
[10 empty] | ・区分c |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  | 雨戸等による対策）
| ■ | 選択しない | [9 empty] | その他 | 該当する開口部なし
[5 empty] | 建物出入口 |  |  | 区分及び措置 |  | ・区分a |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  | 雨戸等による対策）
[5 empty] | の存する階 | [6 empty] | その他 | 該当する開口部なし
[5 empty] | 以外の住戸 |  |  |  |  | ・区分b(ⅰ) |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  | 雨戸等による対策）
[7 empty] | 階 |  |  |  |  | その他 | 該当する開口部なし
[10 empty] | ・区分b(ⅱ) |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  | 雨戸等による対策）
[12 empty] | その他 | 該当する開口部なし
[10 empty] | ・区分c |  | 侵入防止上有効な措置 |  | 雨戸等による対策）
[12 empty] | その他 | 該当する開口部なし
[5 empty] | 建物出入口 |  |  | 区分及び措置 |  | ・区分a |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  | 雨戸等による対策）
[5 empty] | の存する階 | [6 empty] | その他 | 該当する開口部なし
[5 empty] | 以外の住戸 |  |  |  |  | ・区分b(ⅰ) |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  | 雨戸等による対策）
[7 empty] | 階 |  |  |  |  | その他 | 該当する開口部なし
[10 empty] | ・区分b(ⅱ) |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  | 雨戸等による対策）
[12 empty] | その他 | 該当する開口部なし
[10 empty] | ・区分c |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  | 雨戸等による対策）
[12 empty] | その他 | 該当する開口部なし
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種 別 | [7 empty] | 番 号 |  |  |  | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  | 認証 |  | 特認 | [6 empty] | 添付 |  |  | 表紙のみ添付